## Sheet2
附件1
西藏自治区大数据中心林芝分中心评分细则
序号 | 评审项 | 评审子项 | 分值 | 评分内容 | 得分 | 备注
1 | 商务部分 | 公司资质 | 5 | 1．供应商需提供信息技术服务标准符合性证书 (ITSS)（业务领域：云服务）； 2．供应商需提供信息技术服务标准符合性证书（ITSS）（业务领域：运行维护）； 3．供应商需提供信息技术服务管理体系认证证书； 4．供应商需提供信息安全管理体系认证证书； 5．供应商需提供信息安全服务资质认证证书（CCRC)； 以上证书每提供一个得1分,最高得5分。
|  | 业绩要求 | 4 | 供应商需提供近2年具备类似云资源租赁项目业绩(提供业绩合同关键页或中标通知书)，每提供1个得2分，最高得4分。
|  | 人员配置 | 13 | 1．供应商针对本项目配置1名项目总负责人，总负责人应具有信息系统项目管理师（高级）证书、电子信息工程系列高级工程师职称证书、高级大数据分析师证书（工信部颁发），满足得3分； 2．供应商针对本项目配置1名技术负责人，需具备一级建造师执业资格证书（通信与广电工程）、通信装备与系统中级工程师证书、注册信息安全工程师（CISE)资质证书，满足得2分； 3．供应商针对本项目配置3名项目技术人员，每个技术人员需具备注册信息安全工程师证书或IT服务工程师证书，满足得3分； 4．供应商针对本项目投入的其他人员不少于5人，满足得5分。
2 | 建设方案 | 提供完整的建设方案及设备清单 | 8 | 方案应至少包括基础资源(IaaS)、数据资源(DaaS)和应用支撑(PaaS)、业务应用（SaaS）、安全系统、密码应用、系统迁移、培训方案等8部分内容,内容完整且详实得8分，每缺少一项扣1分，扣完为止。
|  | 提供完整合理的运维方案 | 5 | 1.完全响应《运维服务考核要求》得1分，有一项不满足不得分； 2.方案需至少包括团队组织方案、基础运维方案、上云上平台推进方案、数据共享推进方案等4部分内容,内容全面且具备可操作性得4分,不提供不得分。
3 | 云服务能力 | 云服务产品资质 | 17 | 1.运营商所提供的云平台原厂应同时具备可信云云计算安全责任共担、云迁移服务能力、政务云解决方案评估认证，本项共3分，全部满足得3分，缺少任意一项不得分，提供证书复印件； 2.运营商所投云平台原厂具备由中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可的信息技术应用创新实验室，实验室检测范围应包含行业应用软件（兼容性、可移植性检测）和服务器检测，满足该项得3分，不满足CNAS认证或检测范围不符合均不得分，提供实验室认可证书复印件； 3.运营商提供的云平台通过中国信息通信研究院的检验获得政务云生态兼容性检验证书得1分，提供证书复印件。 4.运营商所投大数据平台原厂具备与本项目相关的大数据平台类（如证书中软件名称含有“共享交换”、“资源目录”、“元数据管理”、“数据标准”、“数据质量”、“数据模型”、“数据开发”、“任务调度”、 “指标管理”、“数据资产”等字样）计算机软件著作权证书和信创认证证明（包括操作系统、数据库、中间件、服务器的信创认证证明），每个大数据平台需同时具备软件著作权和四项信创认证证明，缺一不可，每提供1类得1分，满分10分。（提供有效期内的计算机软件著作权和信创认证的证明材料，并加盖公章）
|  | 云服务技术能力参数 | 8 | 1.云平台计算资源应包含云主机、GPU服务和裸金属，所有服务器万兆接入业务网络和存储网络，业务网络和存储网络平面应物理隔离，满足以上要求并在方案中进行说明得1分，不满足或未说明不得分； 2.云平台存储服务满足《存储资源性能要求》的参数描述并在方案中进行说明得1分，不满足或未进行说明不得分； 3.云平台网络资源池要求采用SDN架构，支持VxLAN技术，IPv4/IPv6双栈网络、动态网络资源调配和隔离，政务外网区和互联网区之间采用强隔离技术实现数据交换或同步，隔离设备要有冗余，满足以上要求并在方案中进行说明得1分，不满足或未说明不得分； 4.云平台按照信息安全等级保护2.0三级等保要求进行防护，供应商应按照三级等保要求部署相应的安全设备、提供云计算服务的基本安全能力，满足以上要求并在方案中进行说明得1分，不满足或未说明不得分； 5.DaaS平台完成与自治区大数据平台的级联对接工作，完成林芝市数据共享供需门户在自治区数据共享供需平台的挂载，实现在自治区门户上的访问跳转；平台可以复用自治区大数据平台已建设完成能力，可调用自治区大数据平台功能开展林芝市数据资源管理工作。以上功能全部满足得4分，部分满足得1分，否则不得分。
|  | 数据资源（DaaS）建设 （现场演示） | 20 | 数据资源（Daas）体系建设，满足建设要求中与数据资源（Daas)相关参数，同时按照建设要求提供现场系统演示，具体演示功能点及评分标准如下，有1条不满足则本项不得分，采用PPT演示或静态demo演示的本项不得分； 1.多源数据采集支持一键智采、一对多采集（一个输入多个输出）、数据源扫描等功能，以上功能全部满足得2分，部分满足得1分，否则不得分； 2.数据汇聚共享支持数据交换安全配置，通过交换安全配置，可以自定义交换传输中可使用的交换安全策略，规则支持加密和脱敏2种大类，支持超过10余种算法并可根据业务需求灵活调整算法的需求参数。以上功能全部满足得2分，部分满足得1分，否则不得分； 3.数据采集对接服务支持多种方式，包括库表采集方式（支持10种及以上数据库）、FTP/SFTP采集方式、服务接口采集方式，以上功能全部满足得2分，部分满足得1分，否则不得分； 4.数据采集支持数据在线填报，支持指标填报任务的创建、下发、生成、内容填充、收集、审批等功能，以上功能全部满足得2分，部分满足得1分，否则不得分； 5.数据模型管理系统支持建模全流程的管理能力，通过标准化设计实现从源头上的数据一致性。并对模型从设计、提交、评审、发布、实施、消亡通过界面配置的方式进行全流程线上化管理。以上功能全部满足得2分，部分满足得1分，否则不得分； 6.数据质量管理系统支持数据质量问题全生命周期管理，通过质量规则管理、质量任务管理、预警方案管理、问题管理及稽核引擎，完成发现问题、问题预警、问题流转、生成报告、数据评分等环节。以上功能全部满足得2分，部分满足得1分，否则不得分； 7.任务调度管理系统支持以可视化拖拽的方式实现工作流管理，实现工作流一键发布，调度资源、运行逻辑界面化配置，运行状态可视化统计， 执行日志在线查询，失败告警通知一系列功能。以上功能全部满足得2分，部分满足得1分，否则不得分； 8.数据目录系统提供林芝市分中心数据资源目录概览界面，通过系统进行政务数据资源编目注册、变更、发布功能。以上功能全部满足得2分，部分满足得1分，否则不得分； 9.数据指标系统提供用户对基础指标和衍生指标进行定义创建、管理等操作，满足用户通过维度和定义形成表结构和指标计算逻辑，以上功能全部满足得2分，部分满足得1分，否则不得分； 10.数据门户系统提供全局概览、数据目录、服务目录、数据全景、个人中心等功能，以上功能全部满足得2分，部分满足得1分，否则不得分。
4 | 机房环境 | 机房位置及能力 （现场核实） | 4 | 机房必须在林芝市区域范围内，提供可容纳40个机柜以上空间，现场核实满足得4分，不满足则本项不得分。
|  | 机房要求 （现场核实） | 14 | 1.机房具有独立管理和监控能力，含环境监测系统、监控系统、消防系统等，本项共6分，现场核实，每缺少一项扣2分，扣完为止； 2.机房能保证云平台所用的服务器设备可持续获得电力供应，具备2路10kV市电、UPS电池、油机发电系统构成的不间断供电系统，本项共3分，现场核实全部满足得3分，缺少任意一项不得分； 3.机房具有单独监控室、运维室，现场核实满足得3分，缺少一项扣1.5分，扣完为止； 4.具有完善的机房管理制度、值班制度、应急响应预案，现场核实满足得2分，缺少一项扣1分，扣完为止。
|  | 传输线路 | 2 | 具备2条不同路由互联网和电子政务外网专线，承诺可根据实际需求调整带宽至1G，提供承诺函得2分，否则不得分。